灭火器品牌：淮海 、 汇云

一、灭火器规格：净重：3kg干粉灭火器，瓶身：碳钢，颜色为红色

1使用温度：-20℃~50℃

2适用范围：A.B.C类火情

3喷射时间：≥9S

二、数量要求：1100只

三、质量要求：所投产品须具有公安部颁发的消防产品3C强制性认证、国家权威消防检验机构出具的干粉灭火器检验报告。

四、干粉有效期保5年。

五、质保期：2年。

六、送货时附上：1、保修证明文件加盖鲜红印章（由供应商提供）2、产品合格证，3、国家强制性产品认证证书。