中央空调设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X(I) | 台 | 1 |
| 2 | 嵌入式风管机 | 美的 | MDV-28T2/N1-C3 | 台 | 4 |
| 3 | 嵌入式吸顶机 | 美的 | MDV-56Q4/N1-D | 台 | 3 |
| 4 | 嵌入式吸顶机 | 美的 | MDV-80Q4/N1-D | 台 | 7 |
| 5 | 四面出风面板 | 美的 |  | 套 | 10 |
| 6 | 控制器 | 美的 |  | 件 | 14 |
| 服务要求: 1.本项目采购内容包含（安装材料费、人工费、内外机连接电源线、开孔以及税费），由于项目特殊,成交后一周内必须完成安装调试，建议竞价前勘查现场。2.签订合同时提供以下证明材料：制造商针对本项目的质保文件以及检测报告。 |  |  |  |  |  |