|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 需求数量 |
| 1 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：神外一  品牌：LABSAFE 楚妍  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)  备注：质保期1年！ | 1 |
| 2 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：胃肠二  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810120 容积：12加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：890\*590\*460(H\*W\*D/MM)  备注：质保期1年！ | 1 |
| 3 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：普五  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)  备注：质保期1年！ | 1 |
| 4 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：普二  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)  备注：质保期1年！ | 1 |
| 5 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：创伤骨科  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)  备注：质保期1年！ | 1 |
| 6 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：感染科  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810300 容积：30加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：1120\*1090\*460(H\*W\*D/MM) | 1 |
| 7 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：泌尿外科一病区  品牌：LABSAFE楚妍  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |