## mySheet
需求
序号 | 产品主图 | 产品名称 | 规格 | 材质/颜色 | 数量 | 材质说明
1 |  | 铁皮柜 | 1850*850*390 | 常规 | 20 | 1、主体采用0.8宝钢一级冷轧钢板或等同级别的冷轧钢板 2、表面采用阿克苏牌热固性环氧树脂粉末或等用级别的粉末，环保无污染。 3、铰链采用自制插销式铰链与门板焊接成一体，具有牢固性好，安装方便等特点。 4、锁具采用WT牌可换芯锁，另有电子密码锁可供选择。 5、拉手采用冷轧钢板冲压成型，颜色可根据可依需求随意变化。
2 |  | 边柜 | 460*400*600 | 胡桃色 | 3 | 1.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 2油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。
3 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 胡桃色 | 2 | 1.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 2油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。
成交后提供“华友家俬”品牌营业执照、（CNAS）实验室认可证书、五金件连续喷雾试验等级检测结果达到10级检测报告、保修证明文件。加盖鲜红印章（由供应商承诺），本地售后服务机构证明，销售场地合同。并负责安装调试