## 洗衣机房水、电安装
洗衣机房水、电安装明细
| 材料、规格 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注
水 | DN50 | 12米 | 30 | 360 | 中财
| DN20 | 10米 | 7.5 | 75 | 中财
| 水池 | 1套 | 160 | 160
| DN50外丝头 | 1个 | 46 | 46 | 中财
| DN50截止阀 | 1个 | 68 | 68 | 中财
| DN50弯头 | 6个 | 10 | 60 | 中财
| DN50*20三通 | 1个 | 11 | 11 | 中财
| DN20弯头 | 6个 | 1.2 | 7.2 | 中财
| DN20内丝房 | 1个 | 7.5 | 7.5 | 中财
| DN32三通 | 1个 | 8 | 8 | 中财
| DN50*32大小头 | 1个 | 6 | 6 | 中财
| 辅材 |  |  | 100
| 小计： |  |  | 908.7
电 | 电缆70平方 | 25米 | 163 | 4075 | 远东
| 电缆35平方 | 15米 | 73 | 1095 | 远东
| 电缆16平方 | 15米 | 50 | 750 | 远东
| 三房日光灯 | 4套 | 60 | 240 | 飞利普
| 风扇 | 2套 | 135 | 270 | 美的
| 轴流换气扇 | 2套 | 450 | 900
| 配电箱 | 1套 | 2700 | 2700 | 德力西
| 桥架 | 24米 | 20 | 480
| 63线管 | 30米 | 10 | 300 | 中财
| 开关插座 | 1个 | 80 | 80 | 西门子
| 2.5平方线 | 3卷 | 123 | 369 | 百花
| 4平方线 | 1卷 | 220 | 220 | 百花
| 辅材 |  |  | 400
| 小计： |  |  | 11879
烘干机 | 风管 |  |  | 500 | 镀锌定制
| 总合计： |  |  | 13287.7
说明：配电箱内配开关 3P250A空开1只 塑壳 4P200A漏电1只 塑壳 4P63A漏电1只 塑壳 2P25A漏电3只 DZ47型